Опросный лист № 1   к договору №                                                        на поставку

| 1. | Назначение и порядковый номер шкафа. | Вводной, кол-во. | Секционный, кол-во.. | Отходящий, кол-во. | Ячейка трансформаторная 3хЗНОЛ-6 – кол-во. | Ячейка С.Н. – кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
| 3. | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |
| 4. | Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |
| 5. | Номенклатурное обозначение шкафа |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип выключателя с эл. магнитным приводом |  |  |  |  |  |
| 7. | Тип, классы точности и коэффициент трансформации трансформаторов тока. |  |  |  |  |  |
| 8. | Наличие индикаторов высокого напряжения |  |  |  |  |  |
| 9. | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |
| 10. | Амперметр, Вольтметр |  |  |  |  |  |
| 11. | Счетчик активно-реактивной энергии |  |  |  |  |  |
| 12. | Защиты: МТЗ |  |  |  |  |  |
| 13. | Защиты: токовая отсечка |  |  |  |  |  |
| 14. | Земляная защита |  |  |  |  |  |
| 15. | Ограничители перенапряжения нелинейные |  |  |  |  |  |
| 16. | Трансформаторы собственных нужд – 2шт. |  |  |  |  |  |
| 17. | АЧР |  |  |  |  |  |
| 18. | Дуговая защита |  |  |  |  |  |

| Исполнитель: ООО «Элпром» | Заказчик: |
| --- | --- |